## 1. rész felolvasólap
FELOLVASÓLAP 1. rész és elbírálási szempontok (Kitöltése kötelező!)
TIOP 2.2.6/12/1/B „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” pályázat keretében „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn” (FT-1054/Farkasgyepű/2015 „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”)
1. rész - ALVÁSDIAGNOSZTIKA
Ajánlattevő megnevezése, székhelye:____________________________
ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK | Súlyszám | Értékelés magyarázata, és minimum-követelmények | AJÁNLATTEVŐ VÁLASZAI
1. Az ajánlati ár (nettó HUF) összesen 1/A és 1/B tétel nettó összár HUF | 84 | Fordított arányosság elve alapján kerül értékelésre. (Hatósági útmutató: III.A.1.ba pontja alapján) | ........................ NETTÓ Ft
2. Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, összesen | 35 | Részletezve az alábbiakban
Alszempontok részletezése:
1/A. tétel - Online poliszomnográfia végzésére alkalmas vizsgálóberendezés az éjszakai alvászavarok vizsgálatához, terápia beállításához titráló készülékkel és elemző munkaállomással (PC) terjedelemben (1 darab)
Készülék típusa: |  | Kérjük megadni!
1. opcionálisan szinkron videometriával bővíthető | 5 | megléte előny nem=1pont; igen=10pont
2. Szenzorteszt, az elektródák ellenőrzésére a recorderen | 5 | megléte előny nem=1pont; igen=10pont
3. BP mérés systolés és diastolés értékek folyamatos (beat to beat) non-invazív regisztrálása | 5 | megléte előny csak egy érték: 1pont; mindkét érték: 10pont
4. Korszerű tápellátási rendszer a recorderben | 5 | előny a megléte Egyéb = 1pont; Li-Ion = 10pont
1/B. tétel - Poliszomnográfia végzésére alkalmas vizsgálóberendezés az éjszakai alvászavarok vizsgálatához, terápia beállításához titráló készülékkel (1 darab)
Készülék típusa: |  | Kérjük megadni!
1. Szenzorteszt, az elektródák ellenőrzésére a recorderen | 5 | megléte előny nem=1pont; igen=10pont
2. BP mérés systolés és diastolés értékek folyamatos (beat to beat) non-invazív regisztrálása | 5 | megléte előny csak egy érték: 1pont; mindkét érték: 10pont
3. Korszerű tápellátási rendszer a recorderben | 5 | előny a megléte Egyéb = 1pont; Li-Ion = 10pont
3. A jótállás időtartama hónapokban megadva (min. 12 hónap, maximum 36 hónap) | 1 | A min. 12 hónappal együtt értendő hónapok számát kérjük megadni! Min. 12 hónap =1 pont, max. 36 hónap, vagy e fölötti =10 pont. Értékelés az egyenes arányosság elve alapján. (Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján) | ...............hónap (A min. 12 hónappal együtt értendő hónapok számát kérjük megadni! Kizárólag egész hónapok ajánlhatók meg.)
Dátum: ___________________ | Cégszerű aláírás:______________________
KÖVETELMÉNYEK
1. ** Az engedély másolati példányának csatolása kötelező!
2. Az egységár és a végösszeg eltérése esetén az egységár az irányadó.
3. Kérjük, kizárólag az ártáblázatban megadott táblázatot ill. oszlopokat töltsék ki!
4. A fejlécet ne írják át!
5. Ajánlati kötöttség: 60 nap
6. Az Ajánlattevő által megadott ár az Ajánlattevő számára a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során fix, nem változtatható.
7. Az 1. részen belül komplett ajánlatot kell tenni!

## 2. rész felolvasólap
FELOLVASÓLAP 2. rész és elbírálási szempontok (Kitöltése kötelező!)
TIOP 2.2.6/12/1/B „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” pályázat keretében „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn” (FT-1054/Farkasgyepű/2015 „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”)
2. rész – LÉGZÉSI INTENZÍV LABOR
Ajánlattevő megnevezése, székhelye:____________________________
ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK | Súlyszám | Értékelés magyarázata, és minimum-követelmények | AJÁNLATTEVŐ VÁLASZAI
1. Az ajánlati ár (nettó HUF) összesen 2/A és 2/B tétel nettó összár HUF | 24 | Fordított arányosság elve alapján kerül értékelésre. (Hatósági útmutató: III.A.1.ba pontja alapján) | ........................ NETTÓ Ft
2. Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, összesen | 10 | Részletezve az alábbiakban
Alszempontok részletezése:
2/A. tétel - Transzportra is alkalmas noninvazív lélegeztető készülék tartozékokkal (2 darab)
Készülék típusa: |  | Kérjük megadni!
1. A készülék oximetriával rendelkezik | 5 | megléte előny nem=1pont; igen=10pont
2. Alvoeláris volumenre történő lélegeztetés | 5 | megléte előny nem=1pont; igen=10pont
2/B. tétel: Hordozható betegőrző monitor (2 darab)
Készülék típusa: |  | Kérjük megadni!
3. A jótállás időtartama hónapokban megadva (min. 12 hónap, maximum 36 hónap) . | 1 | A min. 12 hónappal együtt értendő hónapok számát kérjük megadni! Min. 12 hónap =1 pont, max. 36 hónap,vagy e fölötti =10 pont. Értékelés az egyenes arányosság elve alapján. (Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján) | ...............hónap (A min. 12 hónappal együtt értendő hónapok számát kérjük megadni! Kizárólag egész hónapok ajánlhatók meg.)
Dátum: ___________________ | Cégszerű aláírás:______________________
KÖVETELMÉNYEK
1. ** Az engedély másolati példányának csatolása kötelező!
2. Az egységár és a végösszeg eltérése esetén az egységár az irányadó.
3. Kérjük, kizárólag az ártáblázatban megadott táblázatot ill. oszlopokat töltsék ki!
4. A fejlécet ne írják át!
5. Ajánlati kötöttség: 60 nap
6. Az Ajánlattevő által megadott ár az Ajánlattevő számára a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során fix, nem változtatható.
7. A 2. részen belül komplett ajánlatot kell tenni!

## 3. rész felolvasólap
FELOLVASÓLAP 3. rész és elbírálási szempontok (Kitöltése kötelező!)
TIOP 2.2.6/12/1/B „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” pályázat keretében „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn” (FT-1054/Farkasgyepű/2015 „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”)
3. rész - BRONCHOLÓGIAI LABOR
Ajánlattevő megnevezése, székhelye:____________________________
ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK | Súlyszám | Értékelés magyarázata, és minimum-követelmények | AJÁNLATTEVŐ VÁLASZAI
1. Az ajánlati ár (nettó HUF) összesen 3/A, 3/B és 3/C tétel nettó összár HUF | 75 | Fordított arányosság elve alapján kerül értékelésre. (Hatósági útmutató: III.A.1.ba pontja alapján) | ........................ NETTÓ Ft
2. Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, összesen | 31 | Részletezve az alábbiakban
Alszempontok részletezése:
3/A. tétel - Videóbronchoszkópos torony (1 darab), (Amely az alábbi egységekből áll: központi vezérlő egység (processzor)1db, fényforrás 1db, monitor 1db, készüléktartó állvány 1db, terápiás videóbronchoszkópok 2db)
Készülék típusa: |  | Kérjük megadni!
Központi vezérlő egység (processzor):
1. Magyar nyelvű menürendszer megléte | 2 | Kérjük megadni! nem=1pont; igen=10pont
2. A képkimerevítési és mentési funkció használata esetén több képből a legélesebb kiválasztása automatikusan | 2 | Kérjük megadni! nem=1pont; igen=10pont
Fényforrás:
3. A fényszűrő funkció tényleges optikai szűréssel valósul meg. | 5 | Kérjük megadni! nem=1pont; igen=10pont
Terápiás HDTV videóbronchoszkópok:
4. Forgató kontrollgomb a bevezető cső elforgatására a markolat mozdítása nélkül | 5 | Kérjük megadni! nem=1pont; igen=10pont
3/B. tétel - Endoszkópos ultrahangdiagnosztikai berendezés, ultrahangos bronchoszkóp (EBUS) (1 darab)
Készülék típusa: |  | Kérjük megadni!
Endoszkópos ultrahangdiagosztikai berendezés (ultrahangos processzor)
1. Az elektronikus szkennelés frekvenciái Min 4 különböző, az 5-12 MHz tartományban. | 5 | Kérjük megadni! A nagyobb érték a jobb. A min. 4 különböző frekvencia =1 pont, a max.5 különböző frekvencia vagy e fölötti =10 pont. Az egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre. (Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján)
2. Terápiás videóbronchoszkópok munkacsatornájába vezethető ultrahangos szondák (probes) csatlakoztathatósága, későbbi bővítéshez | 2 | Kérjük megadni! nem=1pont; igen=10pont
3. Közös billentyűzet a videóbronchoszkópos torony vezérlőegységével, egy billentyűzetről mindkét egység vezérelhető | 5 | Kérjük megadni! nem=1pont; igen=10pont
Ultrahangos bronchoszkóp:
4. A munkacsatorna átmérője Min 2,0 mm. maximum 2,5 mm. Előny a nagyobb! | 5 | Kérjük megadni! Min 2,0 mm=1 pont, max. 2,5 mm, vagy e fölötti = 10 pont Egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre. (Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján)
3/C. tétel - Videópleuraszkóp thoracoscopos tálcával (1 darab)
Készülék típusa: |  | Kérjük megadni!
3. A jótállás időtartama hónapokban megadva (min. 12 hónap, maximum 36 hónap) . | 1 | A min. 12 hónappal együtt értendő hónapok számát kérjük megadni! Min. 12 hónap =1 pont, max. 36 hónap, vagy e fölötti =10 pont. Értékelés az egyenes arányosság elve alapján. (Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján) | ...............hónap (A min. 12 hónappal együtt értendő hónapok számát kérjük megadni! Kizárólag egész hónapok ajánlhatók meg.)
Dátum: ___________________ | Cégszerű aláírás:______________________
KÖVETELMÉNYEK
1. ** Az engedély másolati példányának csatolása kötelező!
2. Az egységár és a végösszeg eltérése esetén az egységár az irányadó.
3. Kérjük, kizárólag az ártáblázatban megadott táblázatot ill. oszlopokat töltsék ki!
4. A fejlécet ne írják át!
5. Ajánlati kötöttség: 60 nap
6. Az Ajánlattevő által megadott ár az Ajánlattevő számára a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során fix, nem változtatható.
7. Az 3. részen belül komplett ajánlatot kell tenni!

## 4. rész felolvasólap
FELOLVASÓLAP 4. rész és elbírálási szempontok (Kitöltése kötelező!)
TIOP 2.2.6/12/1/B „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” pályázat keretében „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn” (FT-1054/Farkasgyepű/2015 „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”)
4. rész - Felsőkategóriás Hasi Ultrahang-diagnosztikai készülék
Ajánlattevő megnevezése, székhelye:____________________________
ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK | Súlyszám | Értékelés magyarázata, és minimum-követelmények | AJÁNLATTEVŐ VÁLASZAI
1. Az ajánlati ár (nettó HUF) | 31 | Fordított arányosság elve alapján kerül értékelésre. (Hatósági útmutató: III.A.1.ba pontja alapján) | ........................ NETTÓ Ft
2. Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, összesen | 13 | Részletezve az alábbiakban
Alszempontok részletezése:
4. rész - Hasi UH készülék (1 db)
Készülék típusa: |  | Kérjük megadni!
1. A megajánlott készülék piaci bevezetésének éve (Előny a minél újabb készülék) | 2 | Kérjük megadni! 2011.év =1 pont, 2014. év =10 pont. A 2015. évben bevezett készülék is a maximális 10 pontot kapja. Az egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre. (Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján)
Technológia, működési jellemzők
2. Képalkotási frekvencia tartomány Min: 2-16 MHz között, képernyőn feltüntetve (Előny a nagyobb tartomány megléte!) | 2 | Kérjük megadni! Min 2-16 Mhz közötti tartomány=1 pont, max.1-18 Mhz közötti vagy ennél nagyobb tartomány= 10 pont. Az egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre. (Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján)
3. Nyers ultrahang adat tárolási lehetőség megléte | 1 | Kérjük megadni! nem=1pont; igen=10pont
2D üzemmód
4. Frame rate: Min.: 600 kép/sec max. 1000 kép/sec (Előny a nagyobb! Az 1000 kép/sec feletti megajánlás is a maximális 10 pontot kapja.) | 3 | Kérjük megadni! Min.: 600 kép/sec =1 pont, max. 1000 kép/sec =10 pont, és az 1000 kép/sec feletti megajánlás is 10 pont Egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre. (Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján)
PW
5.Fokonkénti szögkorrekció tartománya (Előny a nagyobb tartomány) min. tartomány 0-85 fokig | 2 | Igen, kérjük megadni a tartományt! Min. tartomány 0-85 fokig =1 pont, max. tartomány 0-90 fokig, vagy e fölötti tartomány= 10 pont. Az egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre. (Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján)
6. Automatikus Doppler Spektrum optimalizálás egy gombnyomással | 1 | Kérjük megadni! nem=1pont; igen=10pont
7. Automatikus Doppler spektrum burkológörbe rajzolás, abból folyamatos paraméterszámítás megléte | 2 | Kérjük megadni! nem=1pont; igen=10pont
3. A jótállás időtartama hónapokban megadva, a vizsgálófejekkel együtt (min. 12 hónap, maximum 36 hónap). | 1 | A min. 12 hónappal együtt értendő hónapok számát kérjük megadni! Min. 12 hónap =1 pont, max. 36 hónap, vagy e fölötti =10 pont. Értékelés az egyenes arányosság elve alapján. (Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján) | ...............hónap (A min. 12 hónappal együtt értendő hónapok számát kérjük megadni! Kizárólag egész hónapok ajánlhatók meg.)
Dátum: ___________________ | Cégszerű aláírás:______________________
KÖVETELMÉNYEK
1. ** Az engedély másolati példányának csatolása kötelező!
2. Az egységár és a végösszeg eltérése esetén az egységár az irányadó.
3. Kérjük, kizárólag az ártáblázatban megadott táblázatot ill. oszlopokat töltsék ki!
4. A fejlécet ne írják át!
5. Ajánlati kötöttség: 60 nap
6. Az Ajánlattevő által megadott ár az Ajánlattevő számára a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során fix, nem változtatható.
7. A 4. részen belül komplett ajánlatot kell tenni!

## ÁRTÁBLÁZAT 1-4. RÉSZRE
ÁRTÁBLÁZAT TIOP 2.2.6/12/1/B „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” pályázat keretében „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn” (FT-1054/Farkasgyepű/2015 „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”) |  |  | Ajánlattevő megnevezése:
Poz. | Megnevezés | Mennyiség / db | Ajánlott termék/típusszám | Gyártó megnevezése | Származási ország | Egység- ár nettó HUF | Összár nettó HUF | ÁFA % | Minőségi/meg-felelőségi tanúsítvány engedély-száma**
1. rész | Alvásdiagnosztika
1/A. tétel | Online poliszomnográfia végzésére alkalmas vizsgálóberendezés az éjszakai alvászavarok vizsgálatához, terápia beállításához titráló készülékkel és elemző munkaállomással (PC) terjedelemben | 1
1/B. tétel | Poliszomnográfia végzésére alkalmas vizsgálóberendezés az éjszakai alvászavarok vizsgálatához, terápia beállításához titráló készülékkel | 1
1. rész összesen (A + B tétel):
2. rész | Légzési intenzív labor
2/A. tétel | Transzportra is alkalmas noninvazív lélegeztető készülék tartozékokkal | 2
2/B. tétel | Hordozható betegőrző monitor | 2
2. rész összesen (A + B tétel):
3. rész | Bronchológiai Labor
3/A. tétel | Videóbronchoszkópos torony, (Amely az alábbi egységekből áll: központi vezérlő egység (processzor) 1db, fényforrás 1db, monitor 1db, készüléktartó állvány 1db, terápiás videóbronchoszkópok 2db) | 1
3/B. tétel | Endoszkópos ultrahangdiagnosztikai berendezés, ultrahangos bronchoszkóp (EBUS) | 1
3/C. tétel | Videópleuraszkóp thoracoscopos tálcával | 1
3. rész összesen (A+B+C tétel):
4. rész | Felsőkategóriás hasi ultrahang-diganosztikai készülék | 1
4. rész összesen:
Dátum: ___________________ | [5 empty] | Cégszerű aláírás:______________________
Megjegyzések:
1. | ** Az engedély másolati példányának csatolása kötelező!
2. | Az egységár és a végösszeg eltérése esetén az egységár az irányadó.
3. | Kérjük, kizárólag az ártáblázatban megadott táblázatot ill. oszlopokat töltsék ki!
4. | A fejlécet ne írják át!
5. | Ajánlati kötöttség: 60 nap
6. | Az Ajánlattevő által megadott ár az Ajánlattevő számára a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során fix, nem változtatható.
7. | Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségben.